超滤-HPLC法测定奥沙利铂脂质体的包封率

周郁斌，杨艳，关世侠，袁中文，胡波，蔡金平，叶小玲，吴丽媛，韩宗余

（广州中医药大学，广东 广州 510006）

【摘要】 目的:测定奥沙利铂脂质体的包封率。方法:采用超滤法分离脂质体中游离药物；用HPLC测定脂质体的包封率。结果:超滤能较好地把脂质体和游离药物分离，高、中、低浓度平均回收率符合测定要求；在所选色谱条件下，辅料不干扰奥沙利铂的定量测定；本法测定本奥沙利铂脂质体的包封率为92.10%。结论:该方法方便、快捷，可以用于奥沙利铂脂质体包封率的测定。

奥沙利铂是继顺铂和卡铂后的第三代铂类抗癌药[1]，对结肠癌有明显的作用[2]。但在抗癌的同时，也会产生不同程度的毒副作用。把奥沙利铂做成脂质体制剂可以减少其毒副作用。而包封率是脂质体制剂的一个重要指标，本实验旨在对奥沙利铂脂质体包封率的测定方法进行研究，建立了用超滤-HPLC法测定奥沙利铂脂质体包封率的方法，为奥沙利铂脂质体质量评价提供依据。

- 1．仪器与试剂

1.1 仪器

高效液相色谱仪（日本岛津公司LC-10AT泵，SPD-10A紫外检测器，浙大智达N2000工作站）；765MC紫外分光光度计（上海精密科学仪器有限公司）；RE-2000旋转蒸发仪（上海亚荣生化仪器厂）；AH100D均质机（ATS Engineering Inc）；Sartorius BP211D电子天平（德国赛多利斯公司）；Millipore Amicon Ultra-0.5mL 10K超滤离心管（Millipore，Carrigtwohill，Co，Cork，Ireland）；TDL-40B离心机（上海安亭科学仪器厂）。

1.2 试药

奥沙利铂脂质体（自制）；奥沙利铂（珠海远程医药化工有限公司，批号20110501）；Triton-X100（Amresco，批号20110411）；色谱纯甲醇；其他试剂为分析纯。

- 2．方法与结果

2.1包封率测定方法的选择

包封率是脂质体处方工艺筛选和质量标准的重要指标。根据《中国药典》（2010版，附录XIXE微囊、微球与脂质体制剂指导原则），包封率计算公式如下：

包封率=系统中包封的药量系统中包封与未包封的总药量×100%

要测定包封率就要把游离药物分离出来，常用的分离游离药物的方法有：凝胶过滤法、透析法、鱼精蛋白沉淀法、超滤法等[3]。本文采用超滤法对奥沙利铂脂质体的游离药物进行分离，并测定其包封率，操作简单，省时。

2.2 色谱条件

色谱柱：Agilent Tc-C18柱（4.6×250mm，5μm）；

流动相：甲醇-水（10:90）；

流速：1mL·min-1；

检测波长：250nm；

进样量：20μL；

柱温：常温。

2.3 专属性试验

分别取空白脂质体、奥沙利铂脂质体，破膜并稀释至适当浓度，另取奥沙利铂标准贮备液加水稀释到适当浓度，分别进HPLC，记录图谱，测定结果见图1。如图所示，辅料和溶剂对奥沙利铂脂质体的含量测定没有干扰。

空白                  奥沙利铂溶液             奥沙利铂脂质体

图1 专属性色谱图

2.4 标准曲线的建立

取奥沙利铂标准贮备液，分别加水稀释成浓度为0.01,0.02,0.03,0.05,0.1,0.5,1 mg·mL-1的系列标准溶液，分别进HPLC，记录色谱图。以峰面积（A）对浓度（C）进行线性回归，得到回归方程为A=6348070C+13431（n=7），R2=0.999，结果表明奥沙利铂在0.01~1mg·mL-1范围内峰面积与浓度线性关系良好。

2.5 精密度试验

取奥沙利铂标准贮备液，加水稀释成浓度为适当浓度的奥沙利铂溶液，分别进HPLC，平行进样6次，记录峰面积，RSD=1.17%。

2.6考察超滤膜对奥沙利铂溶液中药物的吸附能力

取奥沙利铂贮备液，分别配制成浓度为0.5,0.2,0.05mg·mL-1的奥沙利铂溶液，各取3份，分别置于超滤离心管中，以3000r·min-1的速度离心2min，弃去初滤液，取续滤液，分别进HPLC。平均回收率分别是101.64%、98.78%、101.04%；RSD分别为2.30%、0.16%、1.29%。

2.7回收率试验

分别取1mL空白脂质体于10mL容量瓶中9份，分别加入5mL、2mL、0.5mL奥沙利铂贮备液各3份，加水定容至刻度，摇匀。把上述9个容量瓶中的溶液分别置于超滤离心管中，以3000r·min-1的速度离心2min，弃去初滤液，取续滤液，分别进HPLC。平均回收率分别是94.86%、99.55%、102.57%；RSD分别为1.36%、1.07%、0.66%。

2.8 总药物含量的测定

精密吸取奥沙利铂脂质体1mL置于10mL容量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀。精密量取1mL置于10mL容量瓶中，加入1mL10%Triton-X100破膜，加水稀释并定容至刻度，摇匀，即得供试品溶液。进HPLC，测定奥沙利铂脂质体的总药物含量。

2.9 游离药物的测定

用超滤离心法分离奥沙利铂脂质体中的游离药物，并进HPLC测定游离药物浓度。精密吸取奥沙利铂脂质体1mL置于10mL容量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀。取稀释后的脂质体适量，置于超滤离心管中，把离心管置于滤液接收器中，以3000r·min-1的速度离心2min，弃去初滤液，取续滤液即得游离药物溶液。进HPLC测定游离药物的浓度。

2.10 包封率测定结果

按照上述方法分别测定总药物含量C2和游离药物含量C1，然后按照公式1−C110×C2×100%，即可算出包封率，本奥沙利铂脂质体用本方法测定的结果为92.10%。

- 3.讨论

对于载药脂质体，常用的分离游离药物的方法有：凝胶过滤法、透析法、鱼精蛋白沉淀法、超滤法等。本文采用超滤法对奥沙利铂脂质体的游离药物进行分离，并测定其包封率，操作简单，省时。本实验旨在奥沙利铂脂质体的包封率测定进行研究，并对其线性、回收率等进行了方法学上的考察，建立了超滤-HPLC法测定奥沙利铂脂质体包封率的方法，实验结果表明本方法方便、快捷，为奥沙利铂脂质体质量评价提供依据。

- 【参考文献】

[1] 杨美燕，梅兴国. 铂类抗肿瘤药物脂质体研究进展[J]. 中国医药工业杂志,2007(9):673-676.

[2] 余邦良，马亚平，刘全忠，等．铂类抗癌药物研究进展[J]．海南大学学报：自然科学版，2005，23（1）：72-80．

[3] 雷国峰，陈琳，邓英杰，等. 超滤法-HPLC法测定灯盏花素脂质体包封率[J]. 沈阳药科大学学报,2006(04):237-239.

作者简介：周郁斌（1987-），男，广东珠海，在读硕士研究生，药剂学研究方向。Tel：13631469100  E-mail:zhouyubin_8761@163.com

通讯作者:关世侠（1965-），男，满族，辽宁沈阳，副教授，博士，主要从事药物传递系统的研究。Tel：（020）39358312  E-mail：drguan@163.net